Fecha de aceptación            Clave                       No. De Revisión                Tipo De Documento

Octubre 2023

PNO-LAB-006/01

Manual de Operación

Nuevo

| Nombre del Proceso: | Procedimiento para Uroanálisis |
| --- | --- |
| Unidad de Trabajo: | Laboratorio |

| Elaborado por: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Puesto | Firma |

| Revisado y Aprobado por: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Puesto | Firma |

| Control de Cambios: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Página: | Cambio que se realizó: | Realizado por: | Fecha |
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |

- OBJETIVOS

- Establecer el procedimiento estandarizado y armonizado para llevar a cabo el procesamiento de muestras para el uroanálisis en el Laboratorio Alvernia

- Describir la marcha adecuada para la preparación de la muestra para los análisis físicos, químicos y microscópicos

- Establecer las competencias técnicas y académicas con las que debe contar el personal que estará encargado de procesar las muestras para uroanálisis

- Implementar las pruebas de competencia al personal que procesa las muestras para la prueba de uroanálisis

- Definiciones

Orina: Secreción líquida de color amarillo que es excretada por los riñones como resultado de la depuración y el filtrado de la sangre

Uroanálisis: Examen de una muestra de orina que puede ayudar a identificar problemas médicos como insuficiencia renal, diabetes, enfermedad en el hígado, e infecciones en el tracto urinario

Cristales: Materiales cuyos constituyentes, átomos, moléculas o iones, se empaquetan de un modo regular y periódico, formando una estructura microscópica ordenada

Cilindros: Son partículas diminutas en forma de tubo que se pueden encontrar cuando se examina la orina bajo el microscopio normalmente formados de proteínas

Nefrona: Unidad anatómica y fisiológica del riñón

- ALCANCE

- El presente manual aplica y es obligatorio para el personal adscrito al laboratorio clínico de Laboratorios Alvernia encargado de llevar a cabo la recepción y procesamiento de muestras para uroanálisis

- Este procedimiento aplica al personal de recepción, personal médico y de enfermería que solicite, tome o lleve una muestra de orina para uroanálisis

- Referencias Internas y Externas:

Referencias Internas:

- N/A

Referencias Externas:

- N/A

- DEsarroLLO DEL PROCEDIMIENTO

FASE PRE ANALITICA DEL PROCEDIMIENTO

PERSONAL

  - Para este caso tanto el personal del Hospital Santa Coleta como el paciente o algún familiar pueden llevar las muestras con los encargados de Laboratorios Alvernia por lo que únicamente se deberán seguir las indicaciones de atributos de la muestra

Material y Equipo

  - La persona encargada de llevar la muestra a las instalaciones de Laboratorios Alvernia deberá utilizar un frasco de boca ancha desechable de plástico limpio y estéril para llevar la muestra de orina correspondiente

  - No se recibirán frascos de vidrio o plástico que hayan sido empleados para contener algún alimento o medicamento para una muestra de orina

Muestra

  - Las muestras deberán ser inspeccionadas previo a su análisis las cuales deberán tener los siguientes atributos de calidad:

    - Los frascos deberán estar debidamente etiquetados con base en los datos estipulados en el PNO de toma de muestras clínicas

    - Los frascos para la recolección de las muestras no deberán tener derrames o contaminación con otras sustancias ajenas a la muestra

    - Se rechazarán las muestras que hayan sido colectadas en frascos inadecuados para la toma de orina como los especificados en el punto 5.3

    - El frasco de toma debe llenarse con muestra de orina a no más de tres cuartas partes de su capacidad

FASE ANALITICA DEL PROCESO

ANALISIS FISICO

  - Una vez recibida la muestra se inspeccionará de forma física por inspección visual

  - Se reportará el aspecto de las muestras de acuerdo con los siguientes criterios:

    - Transparente: Cuando no haya evidencia de solidos disueltos en la muestra

    - Translucida: La muestra permite el paso parcial de luz y se perciben solidos disueltos moderados en la muestra

    - Turbia: La muestra no permite el paso de la luz y se observan solidos disueltos en exceso

  - Se reportará el color de las muestras de acuerdo con los siguientes criterios:

    - Color Vogel I: Color amarillo paja

    - Color Vogel II: Color amarillo moderado

    - Color Vogel III: Color amarillo intenso

    - Otros Colores: Se reporta el color que se perciba en la muestra

  - El olor de la muestra de orina se reportará de acuerdo con el siguiente criterio:

    - Característico: Cuando se perciba el olor particular de la orina

    - Atípico: Cuando se distinga un olor diferente al olor característico de la orina

  - Los resultados del análisis físico se cargarán en el reporte de resultados

ANALISIS QUIMICO

  - . Una vez realizado el análisis físico de la muestra se colocará la tira reactiva en el interior de la muestra de orina

  - . Se introducirá la tira hasta cubrir todas las almohadillas de la tira

  - . La tira reactiva se dejará actuar durante 2 a 3 segundas en el interior de la muestra

  - . Una vez que se retire la tira reactiva de la muestra se procederá a quitar el exceso de la muestra inclinando ligeramente la tira contra una sanita o gasa a fin de retirar el exceso por capilaridad

  - . De acuerdo con las instrucciones del fabricante dejar reposar y leer la tira empleando la carta de colores incluida en el empaque de las tiras

  - . Los parámetros que se emplearán para este análisis son los siguientes:

    - Leucocitos

    - Nitritos

    - Urobilinógeno

    - Proteínas

    - pH

    - Sangre

    - Densidad

    - Cetonas

    - Glucosa

    - Bilirrubina

  - . Los parámetros se reportarán de acuerdo con los criterios estipulados en la carta de colores de la tira reactiva

  - . La tira podrá desecharse en la basura municipal

ANALISIS MICROSCOPICO

  - . La muestra para el análisis microscópico se trasvasará del frasco que contiene la muestra a un tubo de 13 x 100 de vidrio el cual se llenará por lo menos a dos terceras partes de su capacidad

  - . El tubo con la muestra se centrifugará a 3500 rpm durante 5 minutos

  - . Al finalizar el proceso de centrifugación se descartará el sobrenadante por decantación en un solo movimiento

  - . El sedimento del fondo del tubo se re suspenderá con el sobrenandante que haya quedado en el tubo

  - . Con la ayuda de una punta y una micropipeta se colocarán aproximadamente 50 mL en un portaobjetos

  - . Se cubrirá la muestra con un cubreobjetos y se procederá a enfocarlo con el objetivo seco débil (10X)

  - . Una vez que se haya enfocado se pasará a seco fuerte (40X) para lectura del sedimento

  - . Se contarán 50 campos en sigzag a lo largo de la muestra

  - . Los hallazgos relevantes se reportarán en cruces de acuerdo a la frecuencia en la que se encuentren en los campos visualizados. Los cuerpos que se reportarán serán los siguientes:

    - Cristales

    - Cilindros

    - Leucocitos

    - Eritrocitos

    - Bacterias

    - Espermatozoides

    - Epitelio de Transición

    - Otros artefactos de relevancia diagnóstica

  - . Los resultados se cargarán en el machote de resultados

FASE POST ANALÍTICA

  - Los resultados de la prueba se descargarán en el machote de reporte de muestras de la computadora del área de laboratorio

  - El reporte de resultados deberá entregarse siempre en el formato para entrega de resultados